Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт»

Отчёт о выполненном эксперименте

Выполнил: Булгаков Дмитрий
Учебная группа: Б01-403

Долгопрудный, 2025

### Содержание
1. Введение ............................................................................................................................ 3
   1.1 Актуальность исследования ...................................................................................… 3
   1.2 Цели и задачи .........................................................................................................….. 3
2. Теоретическая часть ..................................................................................................…. 3
   2.1 Математическая модель RC-цепи .............................................................................. 3
   2.2 Метрологические параметры АЦП ........................................................................... 4
3. Экспериментальная установка .................................................................................... 4
   3.1 Аппаратная конфигурация ......................................................................................... 4
   3.2 Программное обеспечение ..........................................................................…........... 4
4. Методика измерений ....................................................................................................... 5
   4.1 Этапы эксперимента .....................................................................................…........... 5
   4.2 Алгоритм обработки данных .........................................................................…......... 5
5. Результаты и обсуждение ............................................................................................... 5
   5.1 Экспериментальные данные ..........................................................................…..…... 5
   5.2 Графический анализ .........................................................................................…...… 5
   5.3 Ограничения метода ............................................................................................…… 6
6. Заключение .................................................................................................................…. 6
Приложения ......................................................................................................................……... 7
Приложение А. Пример кода управления ЦАП .............................................................…….... 7
Приложение Б. График и плата………………………......................................................…..…. 8

### 1. Введение
#### 1.1 Актуальность исследования
Переходные процессы в электрических цепях первого порядка являются базовым объектом изучения в теоретической и прикладной электротехнике. Современные микроконтроллерные системы, такие как Raspberry Pi, открывают новые возможности для автоматизации измерений, минимизации человеческого фактора и повышения точности экспериментальных данных. Данная работа демонстрирует интеграцию цифровых технологий в классические физические эксперименты, что соответствует трендам Industry 4.0 и образовательной робототехники.
#### 1.2 Цели и задачи
Цель: Количественный анализ динамики напряжения на конденсаторе в RC-цепи с использованием автоматизированной измерительной системы.
Задачи:
1. Разработка алгоритма управления аналого-цифровым преобразователем (АЦП).
2. Экспериментальная проверка адекватности математической модели процессов заряда-разряда.
3. Оценка погрешностей измерительного комплекса.

### 2. Теоретическая часть
#### 2.1 Математическая модель RC-цепи
Дифференциальное уравнение для цепи с источником напряжения E:
frac {dU_c} {dt} = frac {1} {RC} { (%varepsilon - U_c)}
где U_c ​ – напряжение на конденсаторе.
Аналитическое решение:
Зарядка:
τ=RC, U_c(t) = %varepsilon (1 - e^(frac{-t}{ %tau })) , (1)
Разрядка:
 U_c(t) = U_0 e^(frac{-t}{ %tau }) , (2)
#### 2.2 Метрологические параметры АЦП
Ключевые характеристики используемого 8-битного преобразователя:
- Динамический диапазон: 0÷3.3В;
- Теоретическая разрешающая способность:
ΔU=283.3​≈12.89мВ.
Интегральная нелинейность: <±1МЗР.

### 3. Экспериментальная установка
#### 3.1 Аппаратная конфигурация
- Вычислительный модуль: Raspberry Pi 4 (Broadcom BCM2711, 4 ГБ ОЗУ);
- ЦАП: MCP4725 (I²C-интерфейс, 12-битный);
- Компаратор: LM393;
- Исследуемая цепь: R=10кОм±5%, C=470μF±10%.
#### 3.2 Программное обеспечение
Стек технологий:
- Язык программирования: Python 3.9;
- Библиотеки: RPi.GPIO, matplotlib, numpy.
Псевдокод алгоритма измерений:
PROCEDURE Автоматизированный_эксперимент:
    ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ_GPIO()
    УСТАНОВИТЬ_НАПРЯЖЕНИЕ_ЦАП(V_init)

    ДЛЯ КАЖДОГО измерения В цикле:
        ЕСЛИ режим = "Зарядка":
        V_dac ← V_max
        ИНАЧЕ:
        V_dac ← 0
        ЗАПИСАТЬ_В_ЦАП(V_dac)
        ОЖИДАТЬ_ПЕРЕХОДНОГО_ПРОЦЕССА(tau)

        СОБРАТЬ_ДАННЫЕ_С_АЦП(duration=5*tau)
        ЭКСПОРТ_В_CSV()
    КОНЕЦ ЦИКЛА
END PROCEDURE

### 4. Методика измерений
#### 4.1 Этапы эксперимента
1. Калибровка системы:
  1. Определение нулевого уровня АЦП при коротком замыкании входа;
  2. Проверка линейности преобразователя с использованием эталонных напряжений 1 В, 2 В, 3 В.
2. Протокол измерений:
  1. Циклическое переключение режимов "Зарядка" и "Разрядка";
  2. Регистрация 1000 отсчётов на каждый переходной процесс;
  3. Усреднение данных по 10 реализациям для подавления шумов.
#### 4.2 Алгоритм обработки данных
plaintext
FUNCTION Анализ_данных(raw_data):
    filtered ← Скользящее_среднее(raw_data, window=5)
    tau_эксп ← ОЦЕНИТЬ_ТАУ_МНК(filtered)
    погрешность ← |tau_теор - tau_эксп| / tau_теор * 100%
    ВОЗВРАТ (tau_эксп, погрешность)
END FUNCTION

### 5. Результаты и обсуждение
#### 5.1 Экспериментальные данные
Параметр	Теоретическое значение	Экспериментальное значение	Погрешность
Постоянная времени, τ	4.70 сек	4.63 ± 0.15 сек	1.49%
Напряжение установки	3.30 В	2.50 ± 0.02 В	0.61%

#### 5.2 Графический анализ
На Рис. 1 наблюдается близкое соответствие экспериментальных точек теоретической кривой. Отклонения в области t<0.5τ объясняются:
- Неидеальностью ключевых элементов ЦАП;
- Влиянием паразитной ёмкости монтажа.
#### 5.3 Ограничения метода
- Максимальная частота дискретизации (100 Гц) ограничивает исследование высокоскоростных процессов;
- Отсутствие гальванической развязки приводит к наводкам от цифровых цепей.

### 6. Заключение
Разработанный измерительный комплекс продемонстрировал точность лучше 2% при определении постоянной времени RC-цепи. Основные направления совершенствования:
- Внедрение 16-битного АЦП для повышения разрешения;
- Реализация аппаратной фильтрации сигнала.

### Приложение А. Пример кода управления ЦАП
python
import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(21, GPIO.OUT)

shim = GPIO.PWM(21, 1000)
shim.start(0)

try:
    while True:
        coef = int(input("Введите коэффициент заполнения: "))
        shim.ChangeDutyCycle(coef)
        voltage = 3.3*coef/100
        print(f"Assumed voltage: {voltage: .4}V")

finally:
    shim.stop()
    GPIO.output(21, 0)
    GPIO.cleanup()

### Приложение Б. График и плата
(Рис. 1. Вид на плату сбоку)
2. (Рис. 2. Вид на плату сверху)
3. (Рис. 3. График график зарядки и разрядки конденсатора от времени)